## 2cm_23mm
flowrate_percent | width_ns | freq_kHz | voltage_kV | temp_C | power_w | 706_667_587_K | 706_587_K | 706_728_K | 706_728_587_K | signature | RF_direct_best | mis | Vipa_Vs | Vipb_Vs | Qa_As | Qb_As | Pabs_kJ | E_abs | ta_s | tb_s | signature_dbd | height | packing_size
100 | 100 | 1 | 10 | 35.8 | 0.0048428 | 1161 | 1184 | 1453 | 1147 | OES_20230505174100 | 1404.28 | 48.72 | 0.00072202 | 0.0011633 | -5.0826e-10 | 5.8231e-10 | 4.5869e-09 | 9.3346e-07 | 1.14e-07 | 4.65e-07 | OES_20230505174100 | 2 | 2.3
100 | 120 | 1 | 10 | 36.2 | 0.0098523 | 1291 | 1214 | 1436 | 1224 | OES_20230505180337 | 1411.24 | 24.76 | 0.00081614 | -0.00050947 | -1.6557e-10 | 3.6002e-10 | 8.216e-09 | 2.3722e-06 | 1.2e-07 | 2.01e-06 | OES_20230505180337 | 2 | 2.3
100 | 140 | 1 | 10 | 36.2 | 0.010229 | 1274 | 1189 | 1331 | 1195 | OES_20230505180802 | 1479.87 | -148.87 | 0.0010037 | -0.0011466 | -1.6505e-10 | 4.7021e-10 | 8.7006e-09 | 2.0774e-06 | 1.4e-07 | 2.74e-06 | OES_20230505180802 | 2 | 2.3
100 | 160 | 1 | 10 |  | 0.010072 | 1242 | 1183 | 1442 | 1194 | OES_20230505181254 | 1431.71 | 10.29 | 0.0011366 | -0.0008807 | -2.2144e-10 | 3.6774e-10 | 8.4126e-09 | 1.8497e-06 | 1.55e-07 | 2.225e-06 | OES_20230505181254 | 2 | 2.3
100 | 180 | 1 | 10 | 36.6 | 0.0078399 | 1280 | 1152 | 1420 | 1163 | OES_20230505181648 | 1440.31 | -20.31 | 0.0013302 | -0.00093533 | -4.9678e-10 | 5.838e-10 | 6.1621e-09 | 1.1649e-06 | 1.75e-07 | 2.205e-06 | OES_20230505181648 | 2 | 2.3
100 | 200 | 1 | 10 | 36.8 | 0.0079932 | 1096 | 1173 | 1386 | 1182 | OES_20230505182104 | 1437.31 | -51.31 | 0.0015305 | -0.0014816 | -4.958e-10 | 6.7285e-10 | 6.5241e-09 | 1.3381e-06 | 1.95e-07 | 2.685e-06 | OES_20230505182104 | 2 | 2.3
100 | 220 | 1 | 10 | 36.8 | 0.0082712 | 1133 | 1162 | 1423 | 1173 | OES_20230505182511 | 1378.29 | 44.71 | 0.001578 | 0.00058785 | -5.5536e-10 | 7.1199e-10 | 6.2064e-09 | 1.3802e-06 | 2e-07 | 1.09e-06 | OES_20230505182511 | 2 | 2.3
100 | 240 | 1 | 10 | 37.1 | 0.0084329 | 1106 | 1162 | 1424 | 1173 | OES_20230505182917 | 1442.26 | -18.26 | 0.001858 | -0.0016811 | -5.1901e-10 | 6.7214e-10 | 6.3926e-09 | 1.3448e-06 | 2.3e-07 | 2.65e-06 | OES_20230505182917 | 2 | 2.3
100 | 260 | 1 | 10 | 36.9 | 0.0083571 | 1269 | 1178 | 1370 | 1186 | OES_20230505183348 | 1443.03 | -73.03 | 0.0016113 | -0.0003668 | -5.2031e-10 | 6.3772e-10 | 6.5449e-09 | 1.4239e-06 | 2.05e-07 | 1.675e-06 | OES_20230505183348 | 2 | 2.3
100 | 100 | 2 | 10 | 37.3 | 0.011806 | 1117 | 1148 | 1377 | 1158 | OES_20230505184007 | 1377.38 | -0.38 | 0.00067891 | 0.00065041 | -5.832e-10 | 6.9039e-10 | 4.3191e-09 | 7.6772e-07 | 1.05e-07 | 1.185e-06 | OES_20230505184007 | 2 | 2.3
100 | 120 | 2 | 10 | 36.9 | 0.012936 | 1022 | 1120 | 1371 | 1130 | OES_20230505184410 | 1409.68 | -38.68 | 0.00082579 | -0.00062261 | -5.7011e-10 | 7.0947e-10 | 4.8007e-09 | 9.4487e-07 | 1.2e-07 | 2.26e-06 | OES_20230505184410 | 2 | 2.3
100 | 140 | 2 | 10 | 37.5 | 0.013481 | 1168 | 1133 | 1383 | 1144 | OES_20230505184804 | 1356.34 | 26.66 | 0.0010032 | 0.00059497 | -5.8177e-10 | 7.0441e-10 | 5.1158e-09 | 9.1944e-07 | 1.5e-07 | 1.15e-06 | OES_20230505184804 | 2 | 2.3
100 | 160 | 2 | 10 | 37.7 | 0.01449 | 1052 | 1143 | 1451 | 1156 | OES_20230505185222 | 1357.74 | 93.26 | 0.0011488 | -0.00082354 | -5.5606e-10 | 6.729e-10 | 5.441e-09 | 1.0635e-06 | 1.55e-07 | 2.225e-06 | OES_20230505185222 | 2 | 2.3
100 | 180 | 2 | 10 | 38.2 | 0.014998 | 1204 | 1158 | 1315 | 1165 | OES_20230505185720 | 1394.29 | -79.29 | 0.0012858 | 0.0005878 | -5.4249e-10 | 7.0254e-10 | 5.652e-09 | 1.095e-06 | 1.7e-07 | 1.12e-06 | OES_20230505185720 | 2 | 2.3
100 | 200 | 2 | 10 | 38.7 | 0.015461 | 1084 | 1164 | 1387 | 1173 | OES_20230505190138 | 1375.89 | 11.11 | 0.0014572 | 0.0005594 | -5.7292e-10 | 7.2706e-10 | 5.7894e-09 | 1.1901e-06 | 1.95e-07 | 1.1e-06 | OES_20230505190138 | 2 | 2.3
100 | 220 | 2 | 10 | 39.6 | 0.016152 | 1037 | 1157 | 1388 | 1167 | OES_20230505190606 | 1386.98 | 1.02 | 0.0016103 | 0.00057344 | -5.3382e-10 | 6.9142e-10 | 5.9831e-09 | 1.2408e-06 | 2.05e-07 | 1.085e-06 | OES_20230505190606 | 2 | 2.3
100 | 240 | 2 | 10 | 39.5 | 0.016511 | 1040 | 1171 | 1411 | 1181 | OES_20230505191039 | 1380.26 | 30.74 | 0.0018532 | 0.00044779 | -5.2185e-10 | 7.3608e-10 | 6.1061e-09 | 1.4959e-06 | 2.3e-07 | 1.06e-06 | OES_20230505191039 | 2 | 2.3
100 | 260 | 2 | 10 | 39.6 | 0.016509 | 1099 | 1144 | 1387 | 1154 | OES_20230505191446 | 1399.15 | -12.15 | 0.0021297 | 0.00029316 | -5.268e-10 | 6.96e-10 | 6.1686e-09 | 1.3552e-06 | 2.6e-07 | 1.03e-06 | OES_20230505191446 | 2 | 2.3
100 | 100 | 3 | 10 | 40.1 | 0.018395 | 1089 | 1179 | 1376 | 1187 | OES_20230505192036 | 1382.11 | -6.11 | 0.00067747 | 0.0011065 | -5.7308e-10 | 7.1713e-10 | 4.1731e-09 | 9.385e-07 | 1.05e-07 | 6.85e-07 | OES_20230505192036 | 2 | 2.3
100 | 120 | 3 | 10 | 40.6 | 0.019599 | 1203 | 1176 | 1376 | 1185 | OES_20230505192450 | 1435.62 | -59.62 | 0.0008215 | 0.0011272 | -6.0033e-10 | 7.173e-10 | 4.6705e-09 | 1.049e-06 | 1.25e-07 | 6.7e-07 | OES_20230505192450 | 2 | 2.3
100 | 140 | 3 | 10 | 40.5 | 0.020288 | 1045 | 1167 | 1383 | 1177 | OES_20230505192854 | 1375.42 | 7.58 | 0.00098935 | 0.00089429 | -5.6926e-10 | 7.6347e-10 | 4.8877e-09 | 1.1649e-06 | 1.65e-07 | 9e-07 | OES_20230505192854 | 2 | 2.3
100 | 160 | 3 | 10 | 41.1 | 0.021315 | 1079 | 1167 | 1366 | 1176 | OES_20230505193250 | 1371.73 | -5.73 | 0.0011355 | 0.00094343 | -5.5273e-10 | 7.4162e-10 | 5.1757e-09 | 1.139e-06 | 1.55e-07 | 8.85e-07 | OES_20230505193250 | 2 | 2.3
100 | 180 | 3 | 10 | 41.1 | 0.022916 | 1164 | 1167 | 1392 | 1177 | OES_20230505193705 | 1351.44 | 40.56 | 0.0012859 | 0.00058245 | -5.305e-10 | 7.8141e-10 | 5.7113e-09 | 1.342e-06 | 1.7e-07 | 1.12e-06 | OES_20230505193705 | 2 | 2.3
100 | 200 | 3 | 10 | 41.3 | 0.023949 | 1194 | 1167 | 1382 | 1176 | OES_20230505194056 | 1387.35 | -5.35 | 0.0015109 | 0.00051866 | -5.3521e-10 | 7.7911e-10 | 5.7564e-09 | 1.4071e-06 | 1.95e-07 | 1.095e-06 | OES_20230505194056 | 2 | 2.3
100 | 220 | 3 | 10 | 41.1 | 0.024722 | 1036 | 1164 | 1389 | 1174 | OES_20230505194515 | 1380.3 | 8.7 | 0.0016081 | 0.00056129 | -5.2652e-10 | 7.7505e-10 | 5.9373e-09 | 1.513e-06 | 2.05e-07 | 1.085e-06 | OES_20230505194515 | 2 | 2.3
100 | 240 | 3 | 10 | 41.6 | 0.024896 | 1033 | 1156 | 1367 | 1166 | OES_20230505194928 | 1397.18 | -30.18 | 0.0018396 | 0.00046145 | -5.113e-10 | 7.7863e-10 | 6.0097e-09 | 1.5767e-06 | 2.3e-07 | 1.06e-06 | OES_20230505194928 | 2 | 2.3
100 | 260 | 3 | 10 | 42 | 0.026108 | 1042 | 1185 | 1395 | 1194 | OES_20230505195257 | 1397.54 | -2.54 | 0.0021239 | 0.00029745 | -5.1273e-10 | 7.3439e-10 | 6.169e-09 | 1.5712e-06 | 2.6e-07 | 1.03e-06 | OES_20230505195257 | 2 | 2.3
100 | 100 | 4 | 10 | 41.3 | 0.025661 | 1132 | 1095 | 1361 | 1106 | OES_20230506134932 | 1376.4 | -15.4 | 0.00068237 | 0.00093771 | -5.3899e-10 | 7.002e-10 | 4.5494e-09 | 9.5603e-07 | 1.05e-07 | 9.35e-07 | OES_20230506134932 | 2 | 2.3
100 | 120 | 4 | 10 | 41.7 | 0.028087 | 1139 | 1098 | 1356 | 1109 | OES_20230506135343 | 1381.46 | -25.46 | 0.00081449 | 0.00096127 | -5.3459e-10 | 6.7005e-10 | 5.1764e-09 | 9.3808e-07 | 1.2e-07 | 9.2e-07 | OES_20230506135343 | 2 | 2.3
100 | 140 | 4 | 10 | 41.5 | 0.029213 | 1139 | 1101 | 1348 | 1112 | OES_20230506135758 | 1376.03 | -28.03 | 0.0010009 | 0.00060987 | -5.2844e-10 | 6.5879e-10 | 5.3006e-09 | 1.0067e-06 | 1.4e-07 | 1.15e-06 | OES_20230506135758 | 2 | 2.3
100 | 160 | 4 | 10 | 42.2 | 0.030258 | 1012 | 1104 | 1349 | 1115 | OES_20230506140224 | 1360.81 | -11.81 | 0.0011419 | 0.00063632 | -5.2842e-10 | 6.8548e-10 | 5.6304e-09 | 1.007e-06 | 1.55e-07 | 1.135e-06 | OES_20230506140224 | 2 | 2.3
100 | 180 | 4 | 10 | 42.7 | 0.031624 | 1141 | 1113 | 1377 | 1124 | OES_20230506140705 | 1361.31 | 15.69 | 0.0012833 | 0.00073053 | -5.3654e-10 | 6.741e-10 | 5.7632e-09 | 1.1075e-06 | 1.7e-07 | 1.06e-06 | OES_20230506140705 | 2 | 2.3
100 | 200 | 4 | 10 | 42.9 | 0.031337 | 1061 | 1092 | 1366 | 1103 | OES_20230506141148 | 1382.99 | -16.99 | 0.0015641 | 0.00095769 | -5.2582e-10 | 7.1315e-10 | 5.8612e-09 | 1.2576e-06 | 2e-07 | 8.1e-07 | OES_20230506141148 | 2 | 2.3
100 | 220 | 4 | 10 | 31.2 | 0.032155 | 1032 | 1140 | 1377 | 1150 | OES_20230506151930 | 1382.76 | -5.76 | 0.0016567 | 0.00052192 | -5.1781e-10 | 7.4143e-10 | 5.9302e-09 | 1.314e-06 | 2.1e-07 | 1.08e-06 | OES_20230506151930 | 2 | 2.3
100 | 240 | 4 | 10 | 30 | 0.039219 | 1028 | 1132 | 1359 | 1142 | OES_20230506152439 | 1417.6 | -58.6 | 0.0016418 | -0.0010516 | -3.7401e-10 | 4.9296e-10 | 7.4482e-09 | 1.7514e-06 | 2.1e-07 | 2.17e-06 | OES_20230506152439 | 2 | 2.3
100 | 260 | 4 | 10 | 31.5 | 0.037152 | 1037 | 1149 | 1377 | 1159 | OES_20230506152820 | 1403.6 | -26.6 | 0.0015888 | -0.0011982 | -4.4334e-10 | 5.8406e-10 | 7.2158e-09 | 1.6323e-06 | 2.1e-07 | 2.425e-06 | OES_20230506152820 | 2 | 2.3
100 | 100 | 5 | 10 | 29 | 0.033771 | 1071 | 1191 | 1388 | 1200 | OES_20230506164248 | 1419.17 | -31.17 | 0.00067306 | 0.0011276 | -4.8126e-10 | 5.9619e-10 | 4.9078e-09 | 9.1186e-07 | 1.1e-07 | 6.85e-07 | OES_20230506164248 | 2 | 2.3
100 | 120 | 5 | 10 | 30 | 0.031989 | 1086 | 1207 | 1406 | 1216 | OES_20230506164704 | 1384.31 | 21.69 | 0.000799 | -0.0006601 | -4.6628e-10 | 7.179e-10 | 4.6704e-09 | 9.913e-07 | 1.2e-07 | 2.26e-06 | OES_20230506164704 | 2 | 2.3
100 | 140 | 5 | 10 | 29.5 | 0.037634 | 1055 | 1190 | 1396 | 1199 | OES_20230506165039 | 1390.84 | 5.16 | 0.00099554 | -0.0010541 | -4.299e-10 | 6.6138e-10 | 5.8583e-09 | 1.0954e-06 | 1.4e-07 | 2.74e-06 | OES_20230506165039 | 2 | 2.3
100 | 160 | 5 | 10 | 30.5 | 0.036636 | 1088 | 1187 | 1397 | 1197 | OES_20230506165410 | 1404.07 | -7.07 | 0.0011383 | -0.00075218 | -4.8314e-10 | 6.109e-10 | 5.6204e-09 | 1.0326e-06 | 1.55e-07 | 2.225e-06 | OES_20230506165410 | 2 | 2.3
100 | 180 | 5 | 10 | 29.5 | 0.036548 | 1060 | 1192 | 1382 | 1201 | OES_20230506165731 | 1406.55 | -24.55 | 0.0012685 | -0.0011141 | -4.6706e-10 | 6.1301e-10 | 5.5394e-09 | 1.1011e-06 | 1.8e-07 | 2.455e-06 | OES_20230506165731 | 2 | 2.3
100 | 200 | 5 | 10 | 29.5 | 0.040777 | 1096 | 1198 | 1377 | 1206 | OES_20230506170101 | 1387.63 | -10.63 | 0.001507 | 0.00057071 | -5.1101e-10 | 6.6335e-10 | 6.2057e-09 | 1.1623e-06 | 2e-07 | 1.095e-06 | OES_20230506170101 | 2 | 2.3
100 | 220 | 5 | 10 | 30.3 | 0.044586 | 1034 | 1190 | 1392 | 1199 | OES_20230506170538 | 1426.33 | -34.33 | 0.0016412 | -0.00084826 | -3.9214e-10 | 6.1602e-10 | 6.9208e-09 | 1.6578e-06 | 2.1e-07 | 1.92e-06 | OES_20230506170538 | 2 | 2.3
100 | 240 | 5 | 10 | 30.4 | 0.04696 | 1105 | 1187 | 1404 | 1196 | OES_20230506171136 | 1400.98 | 3.02 | 0.0019206 | -0.00070959 | -4.0282e-10 | 5.8974e-10 | 7.0946e-09 | 1.6634e-06 | 3.45e-07 | 1.64e-06 | OES_20230506171136 | 2 | 2.3
100 | 260 | 5 | 10 | 30.5 | 0.047917 | 1045 | 1191 | 1393 | 1199 | OES_20230506171552 | 1426.5 | -33.5 | 0.0020572 | -0.0010947 | -3.3073e-10 | 5.1057e-10 | 7.5563e-09 | 1.8208e-06 | 2.55e-07 | 1.875e-06 | OES_20230506171552 | 2 | 2.3
100 | 100 | 6 | 10 | 30.2 | 0.041551 | 1069 | 1152 | 1395 | 1162 | OES_20230506172022 | 1439.94 | -44.94 | 0.00068047 | 0.00068783 | -4.2191e-10 | 6.1847e-10 | 5.1135e-09 | 1.0274e-06 | 1.05e-07 | 1.185e-06 | OES_20230506172022 | 2 | 2.3
100 | 120 | 6 | 10 | 30.3 | 0.044771 | 1037 | 1158 | 1435 | 1170 | OES_20230506172418 | 1415.58 | 19.42 | 0.00081021 | 0.00095814 | -4.5271e-10 | 6.2865e-10 | 5.5032e-09 | 1.1679e-06 | 1.25e-07 | 9.2e-07 | OES_20230506172418 | 2 | 2.3
100 | 140 | 6 | 10 | 30.5 | 0.046711 | 1041 | 1162 | 1420 | 1172 | OES_20230506172827 | 1428.85 | -8.85 | 0.00099064 | 0.00093897 | -4.0052e-10 | 5.9733e-10 | 5.894e-09 | 1.1966e-06 | 1.4e-07 | 9e-07 | OES_20230506172827 | 2 | 2.3
100 | 200 | 6 | 10 | 28 | 0.053111 | 1041 | 1159 | 1450 | 1171 | OES_20230506175016 | 1425.48 | 24.52 | 0.0015032 | 0.00055361 | -3.7864e-10 | 6.1907e-10 | 6.948e-09 | 1.5213e-06 | 1.95e-07 | 1.095e-06 | OES_20230506175016 | 2 | 2.3
100 | 260 | 6 | 10 | 29.7 | 0.057434 | 1046 | 1167 | 1460 | 1179 | OES_20230506175344 | 1437.65 | 22.35 | 0.0020704 | 0.00036164 | -3.6988e-10 | 5.9749e-10 | 7.5409e-09 | 2.0438e-06 | 2.6e-07 | 1.035e-06 | OES_20230506175344 | 2 | 2.3
100 | 100 | 9 | 10 | 29.8 | 0.064896 | 1125 | 1208 | 1705 | 1226 | OES_20230506175745 | 1667.06 | 37.94 | 0.00067397 | 0.00095854 | -3.969e-10 | 6.0148e-10 | 5.2795e-09 | 1.1218e-06 | 1.05e-07 | 9.35e-07 | OES_20230506175745 | 2 | 2.3
100 | 150 | 9 | 10 | 30 | 0.072059 | 1119 | 1224 | 1782 | 1244 | OES_20230506180118 | 1650.56 | 131.44 | 0.001046 | 0.00066166 | -3.9672e-10 | 6.7762e-10 | 6.1026e-09 | 1.4339e-06 | 1.45e-07 | 1.145e-06 | OES_20230506180118 | 2 | 2.3
100 | 200 | 9 | 10 | 30.5 | 0.080987 | 1121 | 1240 | 1834 | 1261 | OES_20230506180832 | 1881.47 | -47.47 | 0.0014986 | -0.0010687 | -3.7362e-10 | 6.068e-10 | 6.9352e-09 | 1.4744e-06 | 1.95e-07 | 2.185e-06 | OES_20230506180832 | 2 | 2.3
100 | 260 | 9 | 10 | 30.6 | 0.088523 | 1131 | 1243 | 1853 | 1264 | OES_20230506181242 | 1785.95 | 67.05 | 0.0020931 | -0.0016547 | -3.1176e-10 | 4.6444e-10 | 7.6441e-09 | 1.9206e-06 | 2.6e-07 | 2.37e-06 | OES_20230506181242 | 2 | 2.3
100 | 100 | 1 | 12 | 31 | 0.0092237 | 1123 | 1225 | 1758 | 1245 | OES_20230506181716 | 1483.29 | 274.71 | 0.00077115 | 0.0011751 | -6.0091e-10 | 8.0426e-10 | 6.8521e-09 | 1.6409e-06 | 2e-07 | 9.35e-07 | OES_20230506181716 | 2 | 2.3
100 | 150 | 1 | 12 | 30.9 | 0.008358 | 1254 | 1194 | 1673 | 1212 | OES_20230506182253 | 1564.68 | 108.32 | 0.0012128 | 0.00073335 | -6.5778e-10 | 8.1882e-10 | 6.0911e-09 | 1.3659e-06 | 1.5e-07 | 1.14e-06 | OES_20230506182253 | 2 | 2.3
100 | 200 | 1 | 12 | 31 | 0.012228 | 1144 | 1159 | 1491 | 1172 | OES_20230506182704 | 1457.8 | 33.2 | 0.0017432 | 5.0158e-05 | -3.7706e-10 | 4.7905e-10 | 9.8785e-09 | 2.5996e-06 | 2e-07 | 1.34e-06 | OES_20230506182704 | 2 | 2.3
100 | 260 | 1 | 12 | 31 | 0.011196 | 1114 | 1169 | 1482 | 1182 | OES_20230506183554 | 1428.18 | 53.82 | 0.0024342 | -0.0020515 | -4.8876e-10 | 4.7929e-10 | 8.7798e-09 | 3.0258e-06 | 2.65e-07 | 2.615e-06 | OES_20230506183554 | 2 | 2.3
100 | 100 | 3 | 12 | 32 | 0.023208 | 1064 | 1191 | 1385 | 1200 | OES_20230506184018 | 1543.04 | -158.04 | 0.00074013 | 0.0012964 | -5.8618e-10 | 7.4961e-10 | 5.5852e-09 | 1.2816e-06 | 1.05e-07 | 6.5e-07 | OES_20230506184018 | 2 | 2.3
100 | 150 | 3 | 12 | 33.5 | 0.030385 | 1049 | 1165 | 1393 | 1175 | OES_20230506184542 | 1489.17 | -96.17 | 0.0012123 | 0.00065572 | -4.6971e-10 | 7.5577e-10 | 7.8565e-09 | 2.1667e-06 | 1.5e-07 | 1.14e-06 | OES_20230506184542 | 2 | 2.3
100 | 200 | 3 | 12 | 33 | 0.034312 | 1046 | 1151 | 1368 | 1161 | OES_20230506185214 | 1477.04 | -109.04 | 0.0018795 | -0.00041614 | -4.961e-10 | 4.6802e-10 | 9.1447e-09 | 3.6303e-06 | 2.05e-07 | 1.585e-06 | OES_20230506185214 | 2 | 2.3
100 | 100 | 6 | 12 | 32.9 | 0.053881 | 1101 | 1230 | 1592 | 1244 | OES_20230506185817 | 1573.24 | 18.76 | 0.00077278 | 0.00083987 | -6.0197e-10 | 7.9558e-10 | 6.7533e-09 | 1.4723e-06 | 1.05e-07 | 1.185e-06 | OES_20230506185817 | 2 | 2.3
100 | 150 | 6 | 12 | 34 | 0.057535 | 1088 | 1217 | 1527 | 1229 | OES_20230506190412 | 1623.81 | -96.81 | 0.0011649 | 0.00078378 | -5.5481e-10 | 7.4593e-10 | 7.3329e-09 | 1.8388e-06 | 1.45e-07 | 1.145e-06 | OES_20230506190412 | 2 | 2.3
100 | 200 | 6 | 12 | 34 | 0.061461 | 1145 | 1276 | 1781 | 1295 | OES_20230506190833 | 1553.02 | 227.98 | 0.0017365 | 0.00016214 | -5.4065e-10 | 5.4869e-10 | 7.9582e-09 | 2.382e-06 | 2e-07 | 1.34e-06 | OES_20230506190833 | 2 | 2.3
100 | 100 | 9 | 12 | 35 | 0.077899 | 1241 | 1375 | 2451 | 1407 | OES_20230506191556 | 2269.29 | 181.71 | 0.00077149 | 0.00087682 | -6.2783e-10 | 7.6668e-10 | 6.4991e-09 | 1.3759e-06 | 1.05e-07 | 1.185e-06 | OES_20230506191556 | 2 | 2.3
100 | 150 | 9 | 12 | 35 | 0.09056 | 1265 | 1408 | 2607 | 1442 | OES_20230506192025 | 2200.79 | 406.21 | 0.0012599 | 0.00079241 | -5.8129e-10 | 7.2151e-10 | 7.7052e-09 | 2.1869e-06 | 1.5e-07 | 1.14e-06 | OES_20230506192025 | 2 | 2.3
100 | 200 | 9 | 12 | 35 | 0.0883 | 1255 | 1398 | 2479 | 1430 | OES_20230506192441 | 2295.67 | 183.33 | 0.0017206 | 0.00020399 | -5.4143e-10 | 5.8782e-10 | 7.5998e-09 | 2.2091e-06 | 2e-07 | 1.34e-06 | OES_20230506192441 | 2 | 2.3
100 | 260 | 9 | 12 | 36 | 0.078977 | 1166 | 1295 | 1963 | 1318 | OES_20230506192833 | 2442.79 | -479.79 | 0.002152 | 0.000546 | -4.7835e-10 | 6.266e-10 | 6.4763e-09 | 1.8722e-06 | 2.6e-07 | 9.7e-07 | OES_20230506192833 | 2 | 2.3
100 | 100 | 1 | 14 | 35 | 0.012 | 1081 | 1204 | 1473 | 1215 | OES_20230506193501 | 1735.89 | -262.89 | 0.00086389 | 0.00067018 | -6.7313e-10 | 8.0154e-10 | 9.4047e-09 | 2.3261e-06 | 1.05e-07 | 1.435e-06 | OES_20230506193501 | 2 | 2.3
100 | 150 | 1 | 14 | 35.5 | 0.012486 | 1128 | 1307 | 1425 | 1313 | OES_20230506193911 | 1584.64 | -159.64 | 0.0014914 | -0.00026642 | -5.9402e-10 | 2.9164e-10 | 1.0248e-08 | 6.29e-06 | 1.55e-07 | 1.885e-06 | OES_20230506193911 | 2 | 2.3
100 | 200 | 1 | 14 | 35.5 | 0.018057 | 1220 | 1577 | 1389 | 1566 | OES_20230506194446 | 1496.67 | -107.67 | 0.0029381 | -0.0026619 | 1.9501e-09 | -2.6884e-09 | 1.8103e-08 | 1.7978e-05 | 5.25e-07 | 2.765e-06 | OES_20230506194446 | 2 | 2.3
100 | 100 | 3 | 14 | 30.5 | 0.027954 | 1062 | 1171 | 1417 | 1182 | OES_20230507123742 | 1591.59 | -174.59 | 0.00072326 | -0.00084841 | -5.5237e-10 | 5.597e-10 | 6.921e-09 | 1.7517e-06 | 1.1e-07 | 2.585e-06 | OES_20230507123742 | 2 | 2.3
100 | 150 | 3 | 14 | 31 | 0.027941 | 1171 | 1354 | 1549 | 1363 | OES_20230507124209 | 1486.55 | 62.45 | 0.0012719 | -0.0014759 | -3.8505e-10 | 3.711e-10 | 8.4335e-09 | 8.2515e-06 | 1.65e-07 | 2.44e-06 | OES_20230507124209 | 2 | 2.3
100 | 100 | 6 | 14 | 31 | 0.056099 | 1238 | 1361 | 1938 | 1382 | OES_20230507124740 | 1790.46 | 147.54 | 0.00071831 | 0.00034918 | -5.4779e-10 | 5.8737e-10 | 6.769e-09 | 1.8134e-06 | 1.15e-07 | 1.495e-06 | OES_20230507124740 | 2 | 2.3
100 | 100 | 9 | 14 | 32.5 | 0.08346 | 1366 | 1557 | 3027 | 1596 | OES_20230507125305 | 2492.82 | 534.18 | 0.00072325 | -0.00099865 | -5.4012e-10 | 5.9836e-10 | 6.8195e-09 | 1.9565e-06 | 1.15e-07 | 2.835e-06 | OES_20230507125305 | 2 | 2.3
100 | 150 | 9 | 14 | 32.6 | 0.075855 | 1434 | 1667 | 3189 | 1709 | OES_20230507125803 | 2241.81 | 947.19 | 0.0011588 | -0.00021449 | -4.6105e-10 | 3.3919e-10 | 6.1292e-09 | 3.3195e-06 | 1.55e-07 | 1.695e-06 | OES_20230507125803 | 2 | 2.3
100 | 150 | 1 | 8 | 33 | 0.0044473 | 1191 | 1233 | 1599 | 1248 | OES_20230507130848 | 1518.8 | 80.2 | 0.00088847 | 0.00072502 | -5.7044e-10 | 6.5235e-10 | 2.7069e-09 | 6.2972e-07 | 1.55e-07 | 9.55e-07 | OES_20230507130848 | 2 | 2.3
100 | 200 | 1 | 8 | 32.8 | 0.0049828 | 1275 | 1149 | 1546 | 1165 | OES_20230507131227 | 1415.94 | 130.06 | 0.0012498 | 0.00032586 | -5.3393e-10 | 6.7737e-10 | 3.1744e-09 | 7.2391e-07 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230507131227 | 2 | 2.3
100 | 260 | 1 | 8 | 32.5 | 0.0055025 | 1267 | 1162 | 1526 | 1177 | OES_20230507131547 | 1448.94 | 77.06 | 0.0016408 | -0.0016174 | -5.1538e-10 | 7.2296e-10 | 3.5404e-09 | 7.2693e-07 | 2.55e-07 | 2.445e-06 | OES_20230507131547 | 2 | 2.3
100 | 100 | 3 | 8 | 32.6 | 0.011396 | 1132 | 1139 | 1389 | 1150 | OES_20230507131953 | 1395.2 | -6.2 | 0.00055221 | 0.00094141 | -5.6391e-10 | 6.0529e-10 | 2.1661e-09 | 5.041e-07 | 1.05e-07 | 4.3e-07 | OES_20230507131953 | 2 | 2.3
100 | 150 | 3 | 8 | 32.2 | 0.012986 | 1021 | 1119 | 1387 | 1131 | OES_20230507132327 | 1409.93 | -22.93 | 0.00087857 | 0.00038041 | -5.7159e-10 | 6.5576e-10 | 2.6684e-09 | 4.37e-07 | 1.55e-07 | 1.205e-06 | OES_20230507132327 | 2 | 2.3
100 | 200 | 3 | 8 | 31.8 | 0.014139 | 1118 | 1125 | 1383 | 1136 | OES_20230507132658 | 1378.27 | 4.73 | 0.0012285 | -0.0011592 | -5.0983e-10 | 7.1477e-10 | 2.9942e-09 | 6.8908e-07 | 2e-07 | 2.245e-06 | OES_20230507132658 | 2 | 2.3
100 | 260 | 3 | 8 | 31.6 | 0.015792 | 1027 | 1123 | 1400 | 1134 | OES_20230507133057 | 1395.19 | 4.81 | 0.0016319 | -0.0013782 | -5.1511e-10 | 6.6773e-10 | 3.2035e-09 | 7.0732e-07 | 2.6e-07 | 2.19e-06 | OES_20230507133057 | 2 | 2.3
100 | 100 | 6 | 8 | 32.6 | 0.022497 | 1117 | 1136 | 1363 | 1146 | OES_20230507133457 | 1402.93 | -39.93 | 0.00054469 | 0.00087761 | -5.8464e-10 | 6.4708e-10 | 2.2237e-09 | 4.2725e-07 | 1.15e-07 | 7.5e-07 | OES_20230507133457 | 2 | 2.3
100 | 150 | 6 | 8 | 31.3 | 0.025595 | 1109 | 1145 | 1373 | 1155 | OES_20230507133908 | 1376.03 | -3.03 | 0.00087976 | 0.0003533 | -5.6107e-10 | 6.6845e-10 | 2.6866e-09 | 6.3786e-07 | 1.55e-07 | 1.205e-06 | OES_20230507133908 | 2 | 2.3
100 | 200 | 6 | 8 | 31.3 | 0.029873 | 1082 | 1172 | 1355 | 1180 | OES_20230507134313 | 1379.92 | -24.92 | 0.0012542 | 0.00029381 | -5.4569e-10 | 6.8291e-10 | 3.168e-09 | 6.9873e-07 | 2.05e-07 | 1.155e-06 | OES_20230507134313 | 2 | 2.3
100 | 260 | 6 | 8 | 31.1 | 0.033732 | 1072 | 1151 | 1379 | 1161 | OES_20230507134708 | 1397.1 | -18.1 | 0.0016251 | 0.00027254 | -5.1721e-10 | 6.6933e-10 | 3.4209e-09 | 8.4777e-07 | 2.5e-07 | 1.105e-06 | OES_20230507134708 | 2 | 2.3
100 | 100 | 9 | 8 | 31 | 0.0344 | 1017 | 1127 | 1363 | 1137 | OES_20230507135136 | 1448.9 | -85.9 | 0.00054426 | 0.00087071 | -5.7473e-10 | 6.3948e-10 | 2.2402e-09 | 4.1447e-07 | 1.15e-07 | 7.5e-07 | OES_20230507135136 | 2 | 2.3
100 | 150 | 9 | 8 | 31 | 0.038635 | 1014 | 1120 | 1364 | 1131 | OES_20230507135505 | 1411.76 | -47.76 | 0.00087765 | 0.00067895 | -5.6036e-10 | 6.5781e-10 | 2.6574e-09 | 5.348e-07 | 1.55e-07 | 9.55e-07 | OES_20230507135505 | 2 | 2.3
100 | 200 | 9 | 8 | 31.7 | 0.044717 | 1064 | 1131 | 1378 | 1141 | OES_20230507135906 | 1396.61 | -18.61 | 0.0012514 | -0.0012894 | -5.3771e-10 | 6.8051e-10 | 3.13e-09 | 6.1377e-07 | 2.05e-07 | 2.495e-06 | OES_20230507135906 | 2 | 2.3
100 | 260 | 9 | 8 | 31.1 | 0.049496 | 1017 | 1129 | 1372 | 1139 | OES_20230507140358 | 1425.3 | -53.3 | 0.0016532 | -0.001356 | -4.9975e-10 | 6.481e-10 | 3.4134e-09 | 7.2246e-07 | 2.55e-07 | 2.19e-06 | OES_20230507140358 | 2 | 2.3
65 | 100 | 1 | 8 | 34.6 | 0.0037781 | 1207 | 1268 | 1594 | 1281 | OES_20230507151956 | 1490.06 | 103.94 | 0.0005447 | 0.00087395 | -5.9985e-10 | 6.5599e-10 | 2.0235e-09 | 3.9528e-07 | 1.25e-07 | 7.5e-07 | OES_20230507151956 | 2 | 2.3
65 | 150 | 1 | 8 | 33 | 0.0045312 | 1360 | 1217 | 1465 | 1228 | OES_20230507152346 | 1508.62 | -43.62 | 0.00088433 | 0.00089687 | -5.6005e-10 | 6.3194e-10 | 2.6137e-09 | 5.7703e-07 | 1.55e-07 | 7.05e-07 | OES_20230507152346 | 2 | 2.3
65 | 200 | 1 | 8 | 35 | 0.0049513 | 1538 | 1244 | 1455 | 1253 | OES_20230507152741 | 1504.99 | -49.99 | 0.0012602 | 0.00029737 | -5.349e-10 | 6.5395e-10 | 3.2017e-09 | 6.6076e-07 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230507152741 | 2 | 2.3
65 | 260 | 1 | 8 | 35 | 0.0055834 | 1362 | 1261 | 1430 | 1269 | OES_20230507153121 | 1435.95 | -5.95 | 0.0016332 | 0.00026916 | -5.3275e-10 | 6.4513e-10 | 3.4795e-09 | 6.8573e-07 | 2.55e-07 | 1.105e-06 | OES_20230507153121 | 2 | 2.3
65 | 100 | 3 | 8 | 35 | 0.011397 | 1293 | 1201 | 1332 | 1207 | OES_20230507153638 | 1408.89 | -76.89 | 0.00054588 | 0.00094124 | -5.8725e-10 | 6.0664e-10 | 2.0278e-09 | 4.4734e-07 | 1.15e-07 | 4.35e-07 | OES_20230507153638 | 2 | 2.3
65 | 150 | 3 | 8 | 34.2 | 0.013435 | 1117 | 1181 | 1335 | 1188 | OES_20230507154059 | 1393 | -58 | 0.0008803 | 0.00089177 | -5.5557e-10 | 6.5025e-10 | 2.6193e-09 | 6.3827e-07 | 1.55e-07 | 7.05e-07 | OES_20230507154059 | 2 | 2.3
65 | 200 | 3 | 8 | 33.9 | 0.01479 | 1060 | 1189 | 1339 | 1196 | OES_20230507154513 | 1383 | -44 | 0.0012552 | 0.00091006 | -5.346e-10 | 6.4605e-10 | 3.165e-09 | 7.8059e-07 | 2.05e-07 | 6.55e-07 | OES_20230507154513 | 2 | 2.3
65 | 260 | 3 | 8 | 36.8 | 0.017032 | 1111 | 1199 | 1420 | 1208 | OES_20230507154940 | 1385.06 | 34.94 | 0.0016653 | 0.00066108 | -5.0315e-10 | 7.0172e-10 | 3.5115e-09 | 9.1868e-07 | 2.65e-07 | 8.5e-07 | OES_20230507154940 | 2 | 2.3
65 | 100 | 6 | 8 | 37.2 | 0.02264 | 1065 | 1200 | 1370 | 1208 | OES_20230507155425 | 1407.66 | -37.66 | 0.00054227 | -0.00045561 | -5.8361e-10 | 7.4572e-10 | 2.14e-09 | 3.3577e-07 | 1.15e-07 | 2.09e-06 | OES_20230507155425 | 2 | 2.3
65 | 150 | 6 | 8 | 35.4 | 0.025916 | 1059 | 1197 | 1333 | 1203 | OES_20230507160137 | 1406.35 | -73.35 | 0.00087835 | -0.0010929 | -5.6399e-10 | 7.131e-10 | 2.7111e-09 | 4.8455e-07 | 1.6e-07 | 2.795e-06 | OES_20230507160137 | 2 | 2.3
65 | 200 | 6 | 8 | 36.7 | 0.029571 | 1058 | 1197 | 1328 | 1203 | OES_20230507160541 | 1424.43 | -96.43 | 0.0012351 | -0.0014842 | -5.278e-10 | 6.8827e-10 | 3.0646e-09 | 5.1698e-07 | 2.05e-07 | 2.995e-06 | OES_20230507160541 | 2 | 2.3
65 | 260 | 6 | 8 | 35.2 | 0.033278 | 1118 | 1197 | 1422 | 1207 | OES_20230507160916 | 1407.08 | 14.92 | 0.001581 | -0.0016444 | -5.0479e-10 | 6.4254e-10 | 3.4854e-09 | 7.4416e-07 | 2.5e-07 | 2.7e-06 | OES_20230507160916 | 2 | 2.3
65 | 100 | 9 | 8 | 35.2 | 0.033525 | 1098 | 1267 | 1320 | 1269 | OES_20230507161400 | 1448.22 | -128.22 | 0.00054543 | 0.00085679 | -5.7481e-10 | 6.3455e-10 | 2.1624e-09 | 4.3721e-07 | 1.15e-07 | 7.5e-07 | OES_20230507161400 | 2 | 2.3
65 | 150 | 9 | 8 | 33.2 | 0.038282 | 1133 | 1280 | 1416 | 1286 | OES_20230507161728 | 1389.9 | 26.1 | 0.0008705 | 0.00087932 | -5.4797e-10 | 6.236e-10 | 2.6297e-09 | 5.4627e-07 | 1.6e-07 | 7.05e-07 | OES_20230507161728 | 2 | 2.3
65 | 200 | 9 | 8 | 32.2 | 0.044768 | 1090 | 1268 | 1407 | 1274 | OES_20230507162133 | 1392.11 | 14.89 | 0.0012427 | 0.00066988 | -5.2822e-10 | 6.6328e-10 | 3.1071e-09 | 6.593e-07 | 2.2e-07 | 9.05e-07 | OES_20230507162133 | 2 | 2.3
65 | 260 | 9 | 8 | 33.3 | 0.049086 | 1107 | 1265 | 1399 | 1271 | OES_20230507162529 | 1407.41 | -8.41 | 0.001616 | 0.00030858 | -5.1105e-10 | 6.8495e-10 | 3.3875e-09 | 7.5827e-07 | 2.55e-07 | 1.105e-06 | OES_20230507162529 | 2 | 2.3
65 | 100 | 1 | 10 | 32.2 | 0.0054533 | 1148 | 1243 | 1463 | 1253 | OES_20230507162925 | 1390.96 | 72.04 | 0.00063279 | 0.00056939 | -5.507e-10 | 6.6065e-10 | 3.3893e-09 | 6.0092e-07 | 1.05e-07 | 1.245e-06 | OES_20230507162925 | 2 | 2.3
65 | 150 | 1 | 10 | 32.4 | 0.0065259 | 1189 | 1190 | 1258 | 1194 | OES_20230507163325 | 1456.54 | -198.54 | 0.0010137 | 0.0004845 | -5.5105e-10 | 6.666e-10 | 4.3091e-09 | 9.1168e-07 | 1.55e-07 | 1.2e-06 | OES_20230507163325 | 2 | 2.3
65 | 200 | 1 | 10 | 31.7 | 0.0072666 | 1087 | 1181 | 1350 | 1189 | OES_20230507163654 | 1462.73 | -112.73 | 0.0014246 | 0.00034352 | -5.2785e-10 | 6.4714e-10 | 4.9143e-09 | 9.903e-07 | 2.05e-07 | 1.15e-06 | OES_20230507163654 | 2 | 2.3
65 | 260 | 1 | 10 | 31.6 | 0.0081046 | 1268 | 1173 | 1442 | 1184 | OES_20230507164144 | 1430.69 | 11.31 | 0.0018455 | 0.00020524 | -5.1143e-10 | 6.0006e-10 | 5.2685e-09 | 1.2061e-06 | 2.55e-07 | 1.1e-06 | OES_20230507164144 | 2 | 2.3
65 | 100 | 3 | 10 | 31.5 | 0.016101 | 1057 | 1186 | 1387 | 1195 | OES_20230507165235 | 1398.37 | -11.37 | 0.0006405 | -0.00054683 | -5.7875e-10 | 8.1115e-10 | 3.449e-09 | 7.1142e-07 | 1.1e-07 | 2.085e-06 | OES_20230507165235 | 2 | 2.3
65 | 150 | 3 | 10 | 32.2 | 0.018946 | 1181 | 1184 | 1389 | 1193 | OES_20230507165621 | 1381.16 | 7.84 | 0.0010104 | -0.0010236 | -5.351e-10 | 7.9263e-10 | 4.2834e-09 | 8.6139e-07 | 1.55e-07 | 2.29e-06 | OES_20230507165621 | 2 | 2.3
65 | 200 | 3 | 10 | 32.6 | 0.02127 | 1051 | 1170 | 1383 | 1179 | OES_20230507170018 | 1389.15 | -6.15 | 0.0014266 | -0.0010809 | -5.0919e-10 | 7.887e-10 | 4.9099e-09 | 9.7452e-07 | 2.15e-07 | 1.99e-06 | OES_20230507170018 | 2 | 2.3
65 | 260 | 3 | 10 | 31.9 | 0.022791 | 1053 | 1169 | 1383 | 1178 | OES_20230507170358 | 1434.61 | -51.61 | 0.0018446 | -0.001887 | -4.8616e-10 | 7.5531e-10 | 5.3734e-09 | 1.1582e-06 | 2.55e-07 | 2.44e-06 | OES_20230507170358 | 2 | 2.3
65 | 100 | 6 | 10 | 31.9 | 0.035453 | 1113 | 1293 | 1370 | 1297 | OES_20230507170841 | 1396.21 | -26.21 | 0.00076181 | 0.00085827 | -5.4073e-10 | 6.8299e-10 | 3.8546e-09 | 6.5468e-07 | 1.2e-07 | 9.8e-07 | OES_20230507170841 | 2 | 2.3
65 | 150 | 6 | 10 | 31.5 | 0.037648 | 1114 | 1294 | 1376 | 1298 | OES_20230507171242 | 1374.3 | 1.7 | 0.001014 | 0.00082528 | -5.4563e-10 | 6.9565e-10 | 4.268e-09 | 8.5909e-07 | 1.55e-07 | 9.5e-07 | OES_20230507171242 | 2 | 2.3
65 | 200 | 6 | 10 | 32.4 | 0.042644 | 1112 | 1288 | 1398 | 1293 | OES_20230507171705 | 1372.85 | 25.15 | 0.0013847 | 0.00088955 | -5.3293e-10 | 6.6326e-10 | 4.8756e-09 | 8.3477e-07 | 2e-07 | 8.65e-07 | OES_20230507171705 | 2 | 2.3
65 | 260 | 6 | 10 | 31.5 | 0.045967 | 1103 | 1260 | 1398 | 1267 | OES_20230507172037 | 1424.2 | -26.2 | 0.0018838 | 0.00020794 | -4.9573e-10 | 6.1336e-10 | 5.3037e-09 | 1.4937e-06 | 2.6e-07 | 1.095e-06 | OES_20230507172037 | 2 | 2.3
65 | 100 | 9 | 10 | 31.8 | 0.050903 | 1115 | 1276 | 1502 | 1286 | OES_20230507172749 | 1499.43 | 2.57 | 0.00064218 | 0.00057427 | -5.484e-10 | 6.5443e-10 | 3.6448e-09 | 6.2857e-07 | 1.05e-07 | 1.245e-06 | OES_20230507172749 | 2 | 2.3
65 | 150 | 9 | 10 | 31.9 | 0.05742 | 1126 | 1293 | 1534 | 1303 | OES_20230507173130 | 1510.43 | 23.57 | 0.00096585 | 0.00053718 | -5.5742e-10 | 6.7156e-10 | 4.3091e-09 | 7.9121e-07 | 1.5e-07 | 1.205e-06 | OES_20230507173130 | 2 | 2.3
65 | 200 | 9 | 10 | 32.7 | 0.063228 | 1132 | 1297 | 1573 | 1309 | OES_20230507173524 | 1543.52 | 29.48 | 0.001383 | 0.00041291 | -5.2601e-10 | 6.9407e-10 | 4.9473e-09 | 9.018e-07 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230507173524 | 2 | 2.3
65 | 260 | 9 | 10 | 32.7 | 0.06908 | 1136 | 1296 | 1587 | 1308 | OES_20230507173913 | 1597.93 | -10.93 | 0.0018781 | 0.00025209 | -4.8751e-10 | 6.1393e-10 | 5.1782e-09 | 1.4332e-06 | 2.6e-07 | 1.095e-06 | OES_20230507173913 | 2 | 2.3
65 | 100 | 1 | 12 | 31.9 | 0.0077749 | 1309 | 1199 | 1522 | 1213 | OES_20230507174407 | 1471.98 | 50.02 | 0.0006907 | 0.00072541 | -5.5582e-10 | 6.8357e-10 | 5.2883e-09 | 9.577e-07 | 1.05e-07 | 1.245e-06 | OES_20230507174407 | 2 | 2.3
65 | 150 | 1 | 12 | 32.6 | 0.0087903 | 1232 | 1190 | 1520 | 1204 | OES_20230507174750 | 1448.1 | 71.9 | 0.0010971 | 0.00057903 | -5.0356e-10 | 6.9017e-10 | 6.2613e-09 | 1.3823e-06 | 1.5e-07 | 1.2e-06 | OES_20230507174750 | 2 | 2.3
65 | 200 | 1 | 12 | 32.1 | 0.0095982 | 1275 | 1183 | 1435 | 1194 | OES_20230507175118 | 1471.75 | -36.75 | 0.0016031 | -0.0012157 | -4.8359e-10 | 1.7039e-10 | 7.1092e-09 | 3.0807e-06 | 2.1e-07 | 2.145e-06 | OES_20230507175118 | 2 | 2.3
65 | 260 | 1 | 12 | 31.4 | 0.012038 | 1714 | 2503 | 1406 | 2407 | OES_20230507175510 | 1447.28 | -41.28 | 0.0029248 | -0.0032707 | 1.4529e-09 | -1.8024e-09 | 1.1496e-08 | 1.1435e-05 | 5.3e-07 | 2.57e-06 | OES_20230507175510 | 2 | 2.3
65 | 100 | 3 | 12 | 31.7 | 0.022576 | 1073 | 1200 | 1401 | 1209 | OES_20230507180002 | 1532.48 | -131.48 | 0.00068584 | -0.00095453 | -5.6425e-10 | 8.3274e-10 | 5.1874e-09 | 9.0707e-07 | 1.1e-07 | 2.585e-06 | OES_20230507180002 | 2 | 2.3
65 | 150 | 3 | 12 | 31.7 | 0.026119 | 1070 | 1188 | 1387 | 1197 | OES_20230507180335 | 1488.3 | -101.3 | 0.0010876 | -0.0013531 | -5.0327e-10 | 8.4156e-10 | 6.2996e-09 | 1.2828e-06 | 3e-07 | 2.54e-06 | OES_20230507180335 | 2 | 2.3
65 | 100 | 6 | 12 | 31.7 | 0.045487 | 1154 | 1331 | 1550 | 1340 | OES_20230507180743 | 1544.21 | 5.79 | 0.00068557 | 0.001023 | -5.8387e-10 | 7.0355e-10 | 5.2366e-09 | 8.4908e-07 | 1.15e-07 | 9.95e-07 | OES_20230507180743 | 2 | 2.3
65 | 150 | 6 | 12 | 32.1 | 0.052519 | 1156 | 1323 | 1597 | 1335 | OES_20230507181205 | 1614.46 | -17.46 | 0.0010996 | 0.00011951 | -5.0501e-10 | 5.4288e-10 | 6.306e-09 | 1.5526e-06 | 1.5e-07 | 1.45e-06 | OES_20230507181205 | 2 | 2.3
65 | 100 | 9 | 12 | 32.1 | 0.069147 | 1202 | 1368 | 1907 | 1389 | OES_20230507181717 | 1972.71 | -65.71 | 0.00068498 | 0.00068126 | -5.7556e-10 | 6.7716e-10 | 5.2412e-09 | 9.2945e-07 | 1.1e-07 | 1.245e-06 | OES_20230507181717 | 2 | 2.3
65 | 150 | 9 | 12 | 32.2 | 0.076922 | 1251 | 1417 | 2152 | 1443 | OES_20230507182029 | 2062.34 | 89.66 | 0.0010975 | 0.00055866 | -4.9947e-10 | 6.5106e-10 | 6.0447e-09 | 1.6555e-06 | 1.5e-07 | 1.2e-06 | OES_20230507182029 | 2 | 2.3
65 | 200 | 9 | 12 | 31.7 | 0.066969 | 1329 | 1582 | 2002 | 1599 | OES_20230507182452 | 2378.94 | -376.94 | 0.0016045 | -0.0020647 | -3.9306e-10 | 5.2381e-10 | 5.4878e-09 | 3.7835e-06 | 2.1e-07 | 3.23e-06 | OES_20230507182452 | 2 | 2.3
65 | 100 | 1 | 14 | 31.5 | 0.010015 | 1133 | 1186 | 1767 | 1206 | OES_20230507183517 | 1462.91 | 304.09 | 0.00072501 | 0.00035536 | -5.5197e-10 | 6.3466e-10 | 7.1841e-09 | 1.4959e-06 | 1.1e-07 | 1.495e-06 | OES_20230507183517 | 2 | 2.3
65 | 150 | 1 | 14 | 31.5 | 0.0091659 | 1250 | 1306 | 1616 | 1319 | OES_20230507183838 | 1468.96 | 147.04 | 0.001271 | -0.001382 | -3.8269e-10 | 5.8939e-10 | 8.1191e-09 | 7.8669e-06 | 1.6e-07 | 2.19e-06 | OES_20230507183838 | 2 | 2.3
65 | 100 | 3 | 14 | 31.6 | 0.028282 | 1094 | 1225 | 1454 | 1235 | OES_20230507184237 | 1533.48 | -79.48 | 0.00071035 | -0.00054172 | -5.467e-10 | 7.9146e-10 | 6.6764e-09 | 1.4153e-06 | 2.5e-07 | 2.085e-06 | OES_20230507184237 | 2 | 2.3
65 | 100 | 6 | 14 | 32.6 | 0.057436 | 1221 | 1386 | 1877 | 1405 | OES_20230507184620 | 1700.47 | 176.53 | 0.00072668 | 0.00034415 | -5.5495e-10 | 6.2615e-10 | 6.8367e-09 | 1.8834e-06 | 1.1e-07 | 1.495e-06 | OES_20230507184620 | 2 | 2.3
65 | 100 | 9 | 14 | 32 | 0.082348 | 1311 | 1471 | 2476 | 1502 | OES_20230507185039 | 2460.84 | 15.16 | 0.00072358 | 0.00032629 | -5.3028e-10 | 6.1897e-10 | 6.6278e-09 | 1.83e-06 | 1.05e-07 | 1.495e-06 | OES_20230507185039 | 2 | 2.3
30 | 100 | 1 | 8 | 30 | 0.004018 | 1342 | 1244 | 1627 | 1259 | OES_20230508123414 | 1500.23 | 126.77 | 0.0005858 | 0.00038275 | -5.7166e-10 | 6.3133e-10 | 2.2447e-09 | 5.5135e-07 | 1.2e-07 | 1.245e-06 | OES_20230508123414 | 2 | 2.3
30 | 150 | 1 | 8 | 29.3 | 0.0047101 | 1401 | 1223 | 1560 | 1237 | OES_20230508123841 | 1453.17 | 106.83 | 0.00088592 | 0.00035097 | -5.4398e-10 | 6.5109e-10 | 2.915e-09 | 7.5918e-07 | 1.55e-07 | 1.205e-06 | OES_20230508123841 | 2 | 2.3
30 | 200 | 1 | 8 | 30.8 | 0.0053382 | 1400 | 1188 | 1471 | 1200 | OES_20230508124159 | 1479.34 | -8.34 | 0.0012622 | -0.00010444 | -5.2301e-10 | 5.5829e-10 | 3.5226e-09 | 8.1829e-07 | 2e-07 | 1.405e-06 | OES_20230508124159 | 2 | 2.3
30 | 260 | 1 | 8 | 30 | 0.0057861 | 1072 | 1187 | 1454 | 1198 | OES_20230508124519 | 1453.78 | 0.22 | 0.0016344 | -0.00021729 | -5.1819e-10 | 6.023e-10 | 3.6833e-09 | 9.2995e-07 | 2.55e-07 | 1.355e-06 | OES_20230508124519 | 2 | 2.3
30 | 100 | 3 | 8 | 30.5 | 0.011308 | 1087 | 1172 | 1409 | 1182 | OES_20230508125028 | 1416.36 | -7.36 | 0.00054606 | -0.00052496 | -5.8454e-10 | 8.3339e-10 | 2.0972e-09 | 4.7655e-07 | 1.15e-07 | 2.09e-06 | OES_20230508125028 | 2 | 2.3
30 | 150 | 3 | 8 | 31.8 | 0.013831 | 1081 | 1166 | 1433 | 1177 | OES_20230508125802 | 1403.28 | 29.72 | 0.00088202 | 0.00088202 | -5.3366e-10 | 6.6834e-10 | 2.7932e-09 | 6.7934e-07 | 1.55e-07 | 7.05e-07 | OES_20230508125802 | 2 | 2.3
30 | 200 | 3 | 8 | 30.7 | 0.015317 | 1080 | 1154 | 1357 | 1163 | OES_20230508130137 | 1417.23 | -60.23 | 0.0012415 | -0.0013729 | -5.049e-10 | 7.7592e-10 | 3.3692e-09 | 7.1966e-07 | 3.45e-07 | 2.495e-06 | OES_20230508130137 | 2 | 2.3
30 | 260 | 3 | 8 | 31.2 | 0.017533 | 1052 | 1155 | 1395 | 1166 | OES_20230508130611 | 1398.39 | -3.39 | 0.0016261 | -0.0014133 | -4.9238e-10 | 7.2146e-10 | 3.7218e-09 | 8.5987e-07 | 3.1e-07 | 2.195e-06 | OES_20230508130611 | 2 | 2.3
30 | 100 | 6 | 8 | 30.1 | 0.022871 | 1165 | 1171 | 1417 | 1181 | OES_20230508131039 | 1442.45 | -25.45 | 0.00054937 | 0.00086965 | -5.7778e-10 | 6.4812e-10 | 2.1631e-09 | 4.2912e-07 | 1.1e-07 | 7.5e-07 | OES_20230508131039 | 2 | 2.3
30 | 150 | 6 | 8 | 30.2 | 0.027445 | 1055 | 1165 | 1417 | 1176 | OES_20230508131501 | 1420.53 | -3.53 | 0.00088347 | 0.00089402 | -5.383e-10 | 6.155e-10 | 2.8689e-09 | 6.1044e-07 | 1.55e-07 | 7.05e-07 | OES_20230508131501 | 2 | 2.3
30 | 200 | 6 | 8 | 30.4 | 0.031051 | 1064 | 1161 | 1399 | 1171 | OES_20230508131832 | 1404.51 | -5.51 | 0.0012516 | 0.00029954 | -5.2608e-10 | 6.5877e-10 | 3.344e-09 | 6.5871e-07 | 2.05e-07 | 1.155e-06 | OES_20230508131832 | 2 | 2.3
30 | 260 | 6 | 8 | 30.8 | 0.034374 | 1055 | 1166 | 1397 | 1176 | OES_20230508132202 | 1433.55 | -36.55 | 0.0016207 | -0.0017542 | -4.914e-10 | 7.0581e-10 | 3.693e-09 | 8.3982e-07 | 2.6e-07 | 2.695e-06 | OES_20230508132202 | 2 | 2.3
30 | 100 | 9 | 8 | 30.3 | 0.034218 | 1134 | 1190 | 1414 | 1199 | OES_20230508132636 | 1400.9 | 13.1 | 0.00054768 | 0.00086791 | -5.7336e-10 | 6.1417e-10 | 2.2289e-09 | 4.272e-07 | 1.1e-07 | 7.5e-07 | OES_20230508132636 | 2 | 2.3
30 | 150 | 9 | 8 | 30.3 | 0.041523 | 1141 | 1186 | 1403 | 1195 | OES_20230508132959 | 1414.45 | -11.45 | 0.00087888 | 0.00068036 | -5.4159e-10 | 6.3737e-10 | 2.7907e-09 | 5.9992e-07 | 1.55e-07 | 9.55e-07 | OES_20230508132959 | 2 | 2.3
30 | 200 | 9 | 8 | 31.8 | 0.046357 | 1097 | 1176 | 1401 | 1185 | OES_20230508133333 | 1422.62 | -21.62 | 0.0012485 | 0.00032321 | -5.1247e-10 | 6.0588e-10 | 3.3636e-09 | 7.2136e-07 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230508133333 | 2 | 2.3
30 | 260 | 9 | 8 | 30.7 | 0.051652 | 1060 | 1177 | 1400 | 1187 | OES_20230508133700 | 1448.93 | -48.93 | 0.0016215 | 0.00071473 | -5.0459e-10 | 6.7619e-10 | 3.5616e-09 | 8.6428e-07 | 2.55e-07 | 8.55e-07 | OES_20230508133700 | 2 | 2.3
30 | 100 | 1 | 10 | 30.7 | 0.0055842 | 1334 | 1192 | 1455 | 1204 | OES_20230508134114 | 1439.45 | 15.55 | 0.00063793 | 0.00055707 | -5.4422e-10 | 6.6719e-10 | 3.5551e-09 | 7.5026e-07 | 1.05e-07 | 1.245e-06 | OES_20230508134114 | 2 | 2.3
30 | 150 | 1 | 10 | 31.8 | 0.0065731 | 1159 | 1180 | 1454 | 1191 | OES_20230508134537 | 1402.77 | 51.23 | 0.0010142 | 0.00047716 | -5.0955e-10 | 6.4096e-10 | 4.418e-09 | 9.4794e-07 | 1.5e-07 | 1.2e-06 | OES_20230508134537 | 2 | 2.3
30 | 200 | 1 | 10 | 31.6 | 0.007738 | 1138 | 1185 | 1504 | 1198 | OES_20230508135642 | 1422.85 | 81.15 | 0.001395 | 0.0003711 | -5.1431e-10 | 6.1007e-10 | 5.225e-09 | 1.1249e-06 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230508135642 | 2 | 2.3
30 | 260 | 1 | 10 | 31 | 0.0078153 | 1252 | 1160 | 1435 | 1172 | OES_20230508140343 | 1458.33 | -23.33 | 0.0018882 | 0.00014909 | -4.8189e-10 | 5.7417e-10 | 5.4361e-09 | 1.6844e-06 | 2.6e-07 | 1.095e-06 | OES_20230508140343 | 2 | 2.3
30 | 100 | 3 | 10 | 32.4 | 0.015499 | 1116 | 1191 | 1429 | 1202 | OES_20230508141716 | 1418.52 | 10.48 | 0.0006291 | -0.00053341 | -5.7893e-10 | 7.9059e-10 | 3.2389e-09 | 6.627e-07 | 1.1e-07 | 2.085e-06 | OES_20230508141716 | 2 | 2.3
30 | 150 | 3 | 10 | 31.7 | 0.01898 | 1154 | 1179 | 1436 | 1190 | OES_20230508142108 | 1414.73 | 21.27 | 0.001 | -0.0010559 | -5.1182e-10 | 8.0416e-10 | 4.3551e-09 | 1.0205e-06 | 2.15e-07 | 2.29e-06 | OES_20230508142108 | 2 | 2.3
30 | 200 | 3 | 10 | 32.9 | 0.022039 | 1068 | 1186 | 1453 | 1198 | OES_20230508142432 | 1414.21 | 38.79 | 0.0014289 | -0.00075001 | -4.9274e-10 | 7.5947e-10 | 5.11e-09 | 1.1599e-06 | 2.05e-07 | 1.74e-06 | OES_20230508142432 | 2 | 2.3
30 | 260 | 3 | 10 | 33.5 | 0.023069 | 1069 | 1193 | 1427 | 1203 | OES_20230508142832 | 1437.64 | -10.64 | 0.0018854 | -0.0016373 | -4.5966e-10 | 6.2422e-10 | 5.4063e-09 | 1.8871e-06 | 2.6e-07 | 2.185e-06 | OES_20230508142832 | 2 | 2.3
30 | 100 | 6 | 10 | 35.8 | 0.035037 | 1090 | 1201 | 1404 | 1210 | OES_20230508151853 | 1426.6 | -22.6 | 0.00063992 | 0.00085439 | -5.6819e-10 | 6.5057e-10 | 3.7534e-09 | 6.6459e-07 | 1.1e-07 | 9.95e-07 | OES_20230508151853 | 2 | 2.3
30 | 150 | 6 | 10 | 36.4 | 0.039587 | 1086 | 1206 | 1427 | 1215 | OES_20230508152209 | 1436.36 | -9.36 | 0.00097067 | 0.0008746 | -4.9323e-10 | 6.8301e-10 | 4.5708e-09 | 8.5179e-07 | 1.45e-07 | 9.55e-07 | OES_20230508152209 | 2 | 2.3
30 | 200 | 6 | 10 | 36.1 | 0.042497 | 1146 | 1211 | 1445 | 1222 | OES_20230508152544 | 1429.31 | 15.69 | 0.0013733 | -0.0011785 | -5.0953e-10 | 6.5148e-10 | 4.9946e-09 | 8.5862e-07 | 2e-07 | 2.245e-06 | OES_20230508152544 | 2 | 2.3
30 | 260 | 6 | 10 | 35.5 | 0.042516 | 1129 | 1237 | 1459 | 1247 | OES_20230508152954 | 1424.93 | 34.07 | 0.0018598 | -0.0015085 | -4.7875e-10 | 5.1004e-10 | 4.8328e-09 | 2.1977e-06 | 2.6e-07 | 2.185e-06 | OES_20230508152954 | 2 | 2.3
30 | 100 | 9 | 10 | 36.3 | 0.051876 | 1199 | 1292 | 1604 | 1305 | OES_20230508153321 | 1500.04 | 103.96 | 0.00063538 | 0.0010643 | -5.6525e-10 | 6.2599e-10 | 3.681e-09 | 6.4246e-07 | 1.1e-07 | 7.45e-07 | OES_20230508153321 | 2 | 2.3
30 | 150 | 9 | 10 | 36.4 | 0.05879 | 1150 | 1293 | 1612 | 1306 | OES_20230508153712 | 1555.99 | 56.01 | 0.00096848 | -0.00091965 | -5.2378e-10 | 7.1998e-10 | 4.5078e-09 | 9.3002e-07 | 1.5e-07 | 2.295e-06 | OES_20230508153712 | 2 | 2.3
30 | 200 | 9 | 10 | 37.3 | 0.06654 | 1179 | 1307 | 1650 | 1321 | OES_20230508154028 | 1541.19 | 108.81 | 0.0013824 | 0.00043087 | -5.0667e-10 | 6.3691e-10 | 4.9798e-09 | 1.0262e-06 | 2e-07 | 1.155e-06 | OES_20230508154028 | 2 | 2.3
30 | 100 | 1 | 12 | 36.9 | 0.0078496 | 1090 | 1218 | 1431 | 1228 | OES_20230508154644 | 1538.24 | -107.24 | 0.0006814 | 0.00073218 | -5.6434e-10 | 6.748e-10 | 5.4225e-09 | 9.4787e-07 | 1.15e-07 | 1.245e-06 | OES_20230508154644 | 2 | 2.3
30 | 150 | 1 | 12 | 36.4 | 0.0089942 | 1219 | 1220 | 1402 | 1228 | OES_20230508155012 | 1472.11 | -70.11 | 0.0010973 | 0.00071655 | -5.1289e-10 | 6.3255e-10 | 6.2866e-09 | 1.6009e-06 | 1.6e-07 | 1.13e-06 | OES_20230508155012 | 2 | 2.3
30 | 200 | 1 | 12 | 37.5 | 0.0091596 | 1301 | 1278 | 1410 | 1285 | OES_20230508155330 | 1450.27 | -40.27 | 0.0024359 | -0.0037948 | 1.3446e-09 | -3.2741e-10 | 8.6244e-09 | 8.2313e-06 | 5.15e-07 | 2.675e-06 | OES_20230508155330 | 2 | 2.3
30 | 260 | 1 | 12 | 37.3 | 0.020444 | 1529 | 1875 | 1485 | 1850 | OES_20230508155649 | 1422.93 | 62.07 | 0.0018232 | -0.0038892 | 3.7804e-09 | -2.4306e-09 | 1.979e-08 | 1.9539e-05 | 5.55e-07 | 2.545e-06 | OES_20230508155649 | 2 | 2.3
30 | 100 | 3 | 12 | 36.7 | 0.024185 | 1104 | 1240 | 1463 | 1250 | OES_20230508160001 | 1505.44 | -42.44 | 0.00068679 | 0.0012971 | -5.5191e-10 | 6.7392e-10 | 5.4024e-09 | 1.0462e-06 | 1.15e-07 | 7.45e-07 | OES_20230508160001 | 2 | 2.3
30 | 150 | 3 | 12 | 36.2 | 0.026308 | 1104 | 1236 | 1474 | 1246 | OES_20230508160317 | 1465.62 | 8.38 | 0.0010988 | 0.0006746 | -5.0136e-10 | 6.4096e-10 | 6.1258e-09 | 2.0298e-06 | 1.6e-07 | 1.14e-06 | OES_20230508160317 | 2 | 2.3
30 | 100 | 6 | 12 |  | 0.046633 | 1164 | 1312 | 1661 | 1326 | OES_20230508160705 | 1645.94 | 15.06 | 0.00068366 | -0.001017 | -5.4933e-10 | 7.7672e-10 | 5.4965e-09 | 8.6121e-07 | 1.15e-07 | 2.835e-06 | OES_20230508160705 | 2 | 2.3
30 | 100 | 9 | 12 | 34.7 | 0.072041 | 1337 | 1482 | 2138 | 1506 | OES_20230508161219 | 2032.2 | 105.8 | 0.00068807 | 0.001032 | -5.5128e-10 | 6.7259e-10 | 5.4838e-09 | 1.0018e-06 | 1.15e-07 | 9.95e-07 | OES_20230508161219 | 2 | 2.3
30 | 100 | 1 | 14 | 35.6 | 0.0097891 | 1246 | 1238 | 1405 | 1246 | OES_20230508161635 | 1565.81 | -160.81 | 0.00072301 | -0.00064103 | -5.1368e-10 | 5.411e-10 | 7.093e-09 | 1.7358e-06 | 1.05e-07 | 2.335e-06 | OES_20230508161635 | 2 | 2.3
30 | 150 | 1 | 14 | 35.2 | 0.011692 | 1175 | 1362 | 1442 | 1366 | OES_20230508161956 | 1480.39 | -38.39 | 0.0019775 | -0.0021969 | 1.85e-09 | -3.7914e-10 | 1.1067e-08 | 1.0638e-05 | 5.15e-07 | 1.335e-06 | OES_20230508161956 | 2 | 2.3
30 | 100 | 3 | 14 | 35.6 | 0.027904 | 1166 | 1257 | 1475 | 1266 | OES_20230508162320 | 1603.42 | -128.42 | 0.00072384 | -0.00093776 | -5.1192e-10 | 7.2359e-10 | 6.6417e-09 | 2.1298e-06 | 1.05e-07 | 2.585e-06 | OES_20230508162320 | 2 | 2.3