## 3cm_23mm
flowrate_percent | width_ns | freq_kHz | voltage_kV | temp_C | height | packing_size | power_w | 706_667_587_K | 706_587_K | 706_728_K | 706_728_587_K | signature | RF_direct_best | mis | Vipa_Vs | Vipb_Vs | Qa_As | Qb_As | Pabs_kJ | E_abs | ta_s | tb_s | signature_dbd
0.65 | 120 | 10 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1408 |  | OES_20231102161943 |  |  | 0.0010496 | 0.0012683 | -1.0542e-09 | 1.1893e-09 | 5.4004e-09 | 1.0148e-06 | 1.5e-07 | 9.1e-07 | OES_20231102161943
0.65 | 220 | 5 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1399 |  | OES_20231102164613 |  |  | 0.0019473 | 0.0008369 | -1.0299e-09 | 1.2411e-09 | 7.2951e-09 | 1.4754e-06 | 1.9e-07 | 1.09e-06 | OES_20231102164613
0.65 | 180 | 2 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1496 |  | OES_20231102171432 |  |  | 0.0013675 | 0.00066518 | -8.0902e-10 | 9.9777e-10 | 3.6013e-09 | 6.1977e-07 | 1.7e-07 | 1.11e-06 | OES_20231102171432
0.65 | 180 | 5 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1395 |  | OES_20231102172202 |  |  | 0.0013654 | 0.0010786 | -8.6747e-10 | 9.5484e-10 | 3.6522e-09 | 5.1099e-07 | 1.85e-07 | 8.6e-07 | OES_20231102172202
0.65 | 180 | 10 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1415 |  | OES_20231102172949 |  |  | 0.001342 | 0.00065308 | -8.3088e-10 | 9.8759e-10 | 3.5469e-09 | 6.2253e-07 | 1.75e-07 | 1.11e-06 | OES_20231102172949
0.65 | 220 | 2 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1566 |  | OES_20231102173858 |  |  | 0.0018133 | 0.00057465 | -8.1574e-10 | 9.669e-10 | 4.0449e-09 | 5.8553e-07 | 2.15e-07 | 1.065e-06 | OES_20231102173858
0.65 | 220 | 5 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1469 |  | OES_20231102175610 |  |  | 0.0017526 | 0.00060881 | -8.1226e-10 | 9.591e-10 | 3.9952e-09 | 6.0102e-07 | 2.1e-07 | 1.07e-06 | OES_20231102175610
0.65 | 220 | 10 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1398 |  | OES_20231102180439 |  |  | 0.0017794 | 0.00055673 | -8.0345e-10 | 9.9828e-10 | 3.9625e-09 | 5.6982e-07 | 2.15e-07 | 1.065e-06 | OES_20231102180439
0.65 | 120 | 2 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1557 |  | OES_20231102182203 |  |  | 0.001002 | 0.00091993 | -9.8043e-10 | 1.1298e-09 | 4.5512e-09 | 8.4706e-07 | 1.2e-07 | 1.16e-06 | OES_20231102182203
0.65 | 120 | 5 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1420 |  | OES_20231102183035 |  |  | 0.0010532 | 0.00082995 | -9.8505e-10 | 1.1185e-09 | 4.6056e-09 | 7.9855e-07 | 1.3e-07 | 1.155e-06 | OES_20231102183035
0.65 | 120 | 10 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1397 |  | OES_20231102184031 |  |  | 0.00099302 | 0.00087257 | -9.6376e-10 | 1.1068e-09 | 4.5674e-09 | 7.8317e-07 | 1.2e-07 | 1.16e-06 | OES_20231102184031
0.65 | 260 | 2 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1395 |  | OES_20231102190917 |  |  | 0.0021337 | 0.00042631 | -8.6e-10 | 1.0219e-09 | 4.0824e-09 | 5.7211e-07 | 2.6e-07 | 1.03e-06 | OES_20231102190917
0.65 | 160 | 2 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1339 |  | OES_20231102193836 |  |  | 0.0014401 | 0.00076527 | -9.8243e-10 | 1.1428e-09 | 4.9569e-09 | 8.4904e-07 | 1.7e-07 | 1.12e-06 | OES_20231102193836
0.65 | 160 | 5 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1376 |  | OES_20231102194928 |  |  | 0.0013475 | 0.0011087 | -8.8606e-10 | 1.0196e-09 | 4.1318e-09 | 6.9768e-07 | 1.6e-07 | 8.7e-07 | OES_20231102194928
0.65 | 160 | 10 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1357 |  | OES_20231102200251 |  |  | 0.0013386 | 0.00068842 | -8.7662e-10 | 1.0322e-09 | 4.0749e-09 | 7.0595e-07 | 1.6e-07 | 1.12e-06 | OES_20231102200251
0.65 | 260 | 5 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1380 |  | OES_20231102204201 |  |  | 0.0019502 | 0.00052851 | -8.4622e-10 | 1.0107e-09 | 4.1362e-09 | 5.8958e-07 | 2.4e-07 | 1.05e-06 | OES_20231102204201
0.65 | 260 | 10 | 10 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1390 | ? Missing voltage | OES_20231102204956 |  |  | 0.0019079 | 0.00054971 | -8.2579e-10 | 9.7696e-10 | 3.9764e-09 | 6.0662e-07 | 2.5e-07 | 1.05e-06 | OES_20231102204956
0.65 | 200 | 2 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1414 |  | OES_20231102205725 |  |  | 0.0018271 | 0.00088534 | -9.737e-10 | 1.129e-09 | 5.62e-09 | 8.1464e-07 | 1.9e-07 | 1.035e-06 | OES_20231102205725
0.65 | 200 | 1 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1478 |  | OES_20231102210512 |  |  | 0.0018119 | 0.00069938 | -9.3213e-10 | 1.1572e-09 | 5.6061e-09 | 8.3111e-07 | 1.85e-07 | 1.09e-06 | OES_20231102210512
0.65 | 200 | 5 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1356 |  | OES_20231102211341 |  |  | 0.0018189 | 0.00068737 | -9.9285e-10 | 1.146e-09 | 5.6243e-09 | 9.4989e-07 | 1.95e-07 | 1.09e-06 | OES_20231102211341
0.65 | 200 | 10 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1357 |  | OES_20231102212215 |  |  | 0.0016576 | 0.00067474 | -8.6882e-10 | 1.0682e-09 | 4.5238e-09 | 8.1979e-07 | 1.9e-07 | 1.09e-06 | OES_20231102212215
0.65 | 240 | 1 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1468 |  | OES_20231102213022 |  |  | 0.0017558 | 0.0010133 | -9.7974e-10 | 1.1785e-09 | 6.0687e-09 | 8.8738e-07 | 1.85e-07 | 1.095e-06 | OES_20231102213022
0.65 | 240 | 3 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1423 |  | OES_20231102213902 |  |  | 0.0017567 | 0.00043819 | -9.9652e-10 | 1.0221e-09 | 6.0398e-09 | 7.4812e-07 | 1.85e-07 | 1.345e-06 | OES_20231102213902
0.65 | 240 | 10 | 12 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1383 |  | OES_20231102214706 |  |  | 0.0019656 | 0.00068562 | -8.0961e-10 | 9.347e-10 | 4.1856e-09 | 5.4278e-07 | 2.3e-07 | 1.005e-06 | OES_20231102214706
0.65 | 100 | 1 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1617 |  | OES_20231103132824 |  |  | 0.00098183 | 0.00093918 | -1.0458e-09 | 1.1989e-09 | 6.227e-09 | 8.8326e-07 | 1.05e-07 | 1.17e-06 | OES_20231103132824
0.65 | 100 | 3 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1428 |  | OES_20231103133556 |  |  | 0.00098422 | 0.00049141 | -1.0456e-09 | 1.0915e-09 | 6.1882e-09 | 8.9083e-07 | 1.05e-07 | 1.42e-06 | OES_20231103133556
0.65 | 100 | 10 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1453 |  | OES_20231103134345 |  |  | 0.00096179 | 0.0012759 | -1.0364e-09 | 1.1597e-09 | 5.7758e-09 | 8.403e-07 | 1.1e-07 | 9.2e-07 | OES_20231103134345
0.65 | 140 | 1 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1538 |  | OES_20231103135241 |  |  | 0.001264 | 0.001638 | -1.1533e-09 | 1.29e-09 | 6.9783e-09 | 1.2187e-06 | 1.4e-07 | 8.6e-07 | OES_20231103135241
0.65 | 140 | 3 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1399 |  | OES_20231103155030 |  |  | 0.0012609 | 0.00051251 | -1.111e-09 | 1.1876e-09 | 6.9911e-09 | 1.2691e-06 | 1.25e-07 | 1.4e-06 | OES_20231103155030
0.65 | 140 | 5 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1381 |  | OES_20231103160046 |  |  | 0.0012939 | 0.00095397 | -1.0777e-09 | 1.2496e-09 | 6.5537e-09 | 1.2616e-06 | 1.3e-07 | 1.145e-06 | OES_20231103160046
0.65 | 140 | 7 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1388 |  | OES_20231103160741 |  |  | 0.0012913 | 0.0014684 | -1.0921e-09 | 1.2336e-09 | 6.4665e-09 | 1.2574e-06 | 1.35e-07 | 8.65e-07 | OES_20231103160741
0.65 | 140 | 10 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1379 |  | OES_20231103162105 |  |  | 0.0011803 | 0.0009054 | -1.001e-09 | 1.1623e-09 | 5.0228e-09 | 9.4805e-07 | 1.35e-07 | 1.145e-06 | OES_20231103162105
0.65 | 200 | 1 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1451 |  | OES_20231103163025 |  |  | 0.0020981 | 0.00068425 | -1.1048e-09 | 1.2954e-09 | 8.0914e-09 | 1.2214e-06 | 1.85e-07 | 1.09e-06 | OES_20231103163025
0.65 | 200 | 3 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1392 |  | OES_20231103164903 |  |  | 0.0020906 | 0.00010549 | -1.0952e-09 | 1.117e-09 | 8.2308e-09 | 1.623e-06 | 1.85e-07 | 1.34e-06 | OES_20231103164903
0.65 | 200 | 7 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1371 |  | OES_20231103165857 |  |  | 0.0019219 | 0.00068576 | -1.0192e-09 | 1.2285e-09 | 6.6241e-09 | 1.3314e-06 | 1.9e-07 | 1.09e-06 | OES_20231103165857
0.65 | 200 | 10 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1360 |  | OES_20231103194832 |  |  | 0.001665 | 0.00068348 | -8.775e-10 | 1.0532e-09 | 4.6269e-09 | 8.4252e-07 | 1.9e-07 | 1.09e-06 | OES_20231103194832
0.65 | 240 | 1 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1372 |  | OES_20231103195639 |  |  | 0.0027247 | 6.7243e-05 | -1.0699e-09 | 1.2973e-09 | 8.6123e-09 | 1.5732e-06 | 2.3e-07 | 1.045e-06 | OES_20231103195639
0.65 | 240 | 3 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1386 |  | OES_20231103201533 |  |  | 0.0028457 | 0.00011134 | -1.0579e-09 | 1.1655e-09 | 8.9408e-09 | 2.0201e-06 | 2.4e-07 | 9.9e-07 | OES_20231103201533
0.65 | 240 | 7 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1360 |  | OES_20231103202331 |  |  | 0.0023389 | 0.00042791 | -9.2699e-10 | 1.1118e-09 | 6.2188e-09 | 1.1763e-06 | 2.35e-07 | 1.045e-06 | OES_20231103202331
0.65 | 240 | 10 | 14 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1353 |  | OES_20231103203143 |  |  | 0.0019527 | 0.00060484 | -7.9292e-10 | 9.6614e-10 | 4.1612e-09 | 6.4384e-07 | 2.3e-07 | 1.05e-06 | OES_20231103203143
0.65 | 100 | 1 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1438 |  | OES_20231103203923 |  |  | 0.001084 | 0.0011718 | -1.1805e-09 | 1.3336e-09 | 7.9535e-09 | 1.2106e-06 | 1.05e-07 | 1.17e-06 | OES_20231103203923
0.65 | 100 | 3 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1395 |  | OES_20231103205023 |  |  | 0.0010837 | 0.00067496 | -1.1849e-09 | 1.224e-09 | 8.0825e-09 | 1.2718e-06 | 1.05e-07 | 1.42e-06 | OES_20231103205023
0.65 | 100 | 7 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1477 |  | OES_20231103205821 |  |  | 0.0010599 | 0.0015256 | -1.1083e-09 | 1.2917e-09 | 7.5019e-09 | 1.3885e-06 | 1.05e-07 | 8.85e-07 | OES_20231103205821
0.65 | 100 | 10 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1424 |  | OES_20231103210634 |  |  | 0.00095718 | 0.00095827 | -9.7768e-10 | 1.1229e-09 | 5.7264e-09 | 8.4431e-07 | 1.05e-07 | 1.17e-06 | OES_20231103210634
0.65 | 140 | 1 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1382 |  | OES_20231103211724 |  |  | 0.0013851 | 0.0011518 | -1.218e-09 | 1.418e-09 | 8.779e-09 | 1.6683e-06 | 1.25e-07 | 1.15e-06 | OES_20231103211724
0.65 | 140 | 3 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1386 |  | OES_20231103212636 |  |  | 0.0013832 | 0.00056816 | -1.2203e-09 | 1.3129e-09 | 8.9541e-09 | 2.0064e-06 | 1.25e-07 | 1.4e-06 | OES_20231103212636
0.65 | 140 | 6 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1429 |  | OES_20231103213610 |  |  | 0.0014442 | 0.00050832 | -1.2057e-09 | 1.3339e-09 | 8.9184e-09 | 2.1325e-06 | 1.3e-07 | 1.395e-06 | OES_20231103213610
0.65 | 60 | 2 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1426 |  | OES_20231103214539 |  |  | 0.0003742 | 0.0013395 | -9.6218e-10 | 1.0416e-09 | 3.4545e-09 | 4.5186e-07 | 5.5e-08 | 9.7e-07 | OES_20231103214539
0.65 | 60 | 5 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1424 |  | OES_20231103215633 |  |  | 0.00036671 | -9.793e-05 | -9.4039e-10 | 1.1162e-09 | 3.3717e-09 | 4.7096e-07 | 5.5e-08 | 2.06e-06 | OES_20231103215633
0.65 | 60 | 10 | 16 | na | 3 | 2.3 |  |  |  | 1400 |  | OES_20231103220957 |  |  | 0.00035623 | 0.0014282 | -9.9097e-10 | 1.0268e-09 | 3.2997e-09 | 4.484e-07 | 1e-07 | 7.2e-07 | OES_20231103220957